céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do -  H¹nh phóc

THUYẾT MINH

THIẾT KẾ CƠ SỞ

C¤NG TR×NH: BÕN XE PHÝA B¾C THµNH Phè VINH

(GIAI ĐOẠN 1)

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ NGHI KIM, THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN.

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN.

ĐƠN VỊ  LẬP TKCS: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP TOÀN CẦU.

*

N¨m 2014

MỤC LỤC

PHẦN I: TỔNG QUÁT……………………………………………………………………………….……………………….……  2

1. Giới thiệu chung……………………………………………………………………………………..….……………...2

2. Các căn cứ lập Thiết kế cơ sở………………………………………………..…………………………….....2

3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng……………………………………………………………………….……..3

PHẦN II: CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH………………………………6

1. Quy hoạch Tổng mặt bằng……………………………………….……………………………………………..6

2. Quy mô công trình…………………………………………………………………………..………………….……..7

3. Kết nối công trình với hạ tầng khu vực…………….......……………………………………………10

4. Giải pháp thiết kế các hạng mục công trình……….………………………………………….….11

4.1. Giải pháp kiến trúc……………………………………………………………………….……………………...11

4.2. Giải pháp kết cấu……………………………………………………………..……………………………….….14

4.3. Các giải pháp kỹ thuật trong nhà…………………………………………………….………………..14

4.4. Giải pháp thiết kế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật……………………………………….14.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………………………………19

1. Kết luận………………………………………………………………………………………………………………..……19

2. Kiến nghị……………………………………………………………………………………………………………...……19

PHẦN  I: TỔNG QUÁT

1. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Tên công trình: Bến xe phía Bắc Thành phố Vinh.

- Địa điểm xây dựng: xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An.

- Nguồn vốn: vốn tự có của Doanh nghiệp và vốn vay Ngân hàng

- Đơn vị lập TKCS: Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Toàn Cầu.

- Mục tiêu đầu tư:

+ Đáp ứng thỏa mãn nhu cầu vận tải khách và sự đi lại của nhân dân.

+ Hạn chế số lượng, lưu lượng các loại phương tiện vận tải khách vào nội thành phố Vinh. Góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và mất trật tự an toàn giao thông trong nội thành phố.

+ Mở rộng quy mô và hiệu quả kinh tế cho đơn vị.

+ Tăng nguồn thu cho ngân sách.

+Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

- Tiến độ thực hiện dự án: năm 2014 -2015.

- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

2. CÁC CĂN CỨ LẬP THIẾT KẾ CƠ SỞ

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009;

- Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Quyết định số 6303/QĐ.UBND-XD ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bến xe Bắc Vinh tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh.

3. QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

| TT | Ký hiệu | Danh mục |
| --- | --- | --- |
|  | Kiến trúc |  |
| 1 |  | Quy chuẩn xây dựng Việt Nam |
| 2 | TCXDVN - 2003 | Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế. |
| 3 | TCVN 4319 : 1986 | Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế |
| 4 | TCVN 4451: 1987 | Nhà ở – nguyên tắc cơ bản để thiết kế |
| 5 | TCVN 4515:1988 | Nhà ăn công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế; |
| 6 | TCVN 2748-1991 | Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung |
|  | Kết cấu |  |
| 7 | TCVN 2737: 1995 | Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế. |
| 8 | TCXD 205 : 1998 | Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế. |
| 9 | TCXD 269: 2002 | Cọc – Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục. |
| 10 | UBC - 91 | Tính toán động đất. |
| 11 | TCNV 356 : 2005 | Kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế. |
| 12 | ACI - Part 3 | Tính toán bê tông ULT |
| 13 | TCVN 338 : 2005 | Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế |
| 14 | TCXD 205 : 1998 | Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế. |
| 15 | TCVN 2737: 1995 | Tải trọng tác động – Tiêu chuẩn thiết kế. |
| 16 | TCXD 269: 2002 | Cọc – Phương pháp thí nghiệm tai trọng tĩnh. |
|  | Cấp thoát nước |  |
| 17 | TCXD 33 - 2006 | Cấp nước-Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế |
| 18 | TCN 51- 84 | Quy định về thiết kế các công trình thoát nước bên ngoài công trình. |
| 19 | TCVN 4513-88 | Tiêu chuẩn Việt Nam: cấp nước bên trong |
| 20 | TCN 4513 - 1988 | Quy định về thiết kế các công trình cấp thoát nước bên trong công trình. |
|  | Điện |  |
| 21 | QCXDVN 09:2005 | Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – các công trình sử dụng năng lượng có hiệu quả |
| 22 | 11 TCN 18(21:2006 | Quy phạm trang bị điện |
| 23 | TCVN-4756:1989 | Quy phạm nối đất và nối không |
| 24 | TCXD 16:1986 | Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng |
| 25 | TCXD 25:1991 | Đường dây dẫn điện trong nhà và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế |
| 26 | TCXD 27: 1991 | Thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế |
| 27 | TCXD 46: 1984 | Chống sét các công trình xây dựng – Tiêu chuẩn thiết kế |
| 28 | TCXD 95 : 1983 | Chiếu sáng nhân tạo ngoài công trình –Tiêu chuẩn thiết kế |
|  | Phòng cháy, chữa cháy |  |
| 29 | TCVN 5738 – 2001 | Tiêu chuẩn Việt nam về hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật |
| 30 | TCVN 2622-1995 | Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình, yêu cầu thiết kế. |
| 21 | TCVN-6160-1996 | Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng yêu cầu thiết kế". |
| 32 | TCVN5739:1993 | Thiết bị chữ cháy – Đấu nối |
| 33 | TCVN 5760-1993 | Hệ thống chữa cháy, yêu cầu chung để thiết kế, lắp đặt và sử dụng. |
| 34 | 20TCN 33-85 | Cấp nước mạng lưới bên ngoài công trình – Yêu cầu thiết kế |
| 35 | NFPA 13-1994 | Tiêu chuẩn, thiết kế lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler |
|  |  | Các Quy phạm tiêu chuẩn khác có liên quan |

PHẦN  II: CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

# Quy hoạch Tổng mặt bằng

Khu đất xây dựng Bến xe phía Bắc thành phố Vinh có tổng diện tích 19.279m2:

- PhÝa B¾c:    Gi¸p Khu ®Êt quy ho¹ch khu nhµ ë th­¬ng m¹i B¾c Vinh;

- PhÝa nam:   Gi¸p ®­êng quèc lé 1A n©ng cÊp;

- PhÝa §«ng: Gi¸p ®­êng quy hoạch réng 12m;

- PhÝa T©y:    Gi¸p ®­êng quy hoạch réng 15m.

Quy hoạch xây dựng chi tiết điều chỉnh tỷ lệ 1/500 Bến xe phía Bắc thành phố Vinh tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 6303/QĐ.UBND-XD ngày 25/12/2013.

Không gian kiến trúc tổng thể của công trình được bố trí như sau :

- Nhà Đa năng (Nhà điều hành + Dịch vụ tổng hợp) mặt bằng hình chữ nhật, có quy mô lớn nhất, bố trí phía mặt ngoiaf khu đất, mặt chính hướng về phía ®­êng quèc lé 1A, tạo điểm nhấn quy hoạch công trình.

- 02 Nhà cầu đón trả khách được bố trí liên hoàn từ Nhà Đa năng đến các khu vực đỗ xe, rất thuận tiện khi vận hành.

- Các hạng mục công trình Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng; các Nhà để xe; Sân bãi đậu xe; Cổng, tường rào, Nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác…. được bố trí hài hòa trong mặt bằng khu đất tạo thành một không gian bến xe hiện đại, vận hành khép kín hợp lý, môi trường thân thiện.

Tổng diện tích xây dựng công trình chính 3.775m2; Mật độ xây dựng cho khu vực bến xe là 19,58%.

# Quy mô xây dựng công trình

Bến xe phía Bắc thành phố Vinh được xác định là  bến xe khách loại 1. Vì vậy, căn cứ  Quy chuẩn quốc gia về bến xe khách QCVN 45: 2012/BGTVT, các tiêu chí sau đây là căn cứ để xác định quy mô các hạng mục công trình:

- Tổng diện tích khu đất ≥ 15.000 m2;

- Số vị trí đón khách ≥ 30 vị trí;

- Số vị trí trả khách ≥ 20 vị trí;

- Diện tích bãi đỗ xe chờ vào vị trí đón khách: ≥ 5.000 m2;

- Diện tích bãi đỗ xe danh cho phương tiện khác: ≥ 2.000 m2;

- Diện tích phòng chờ cho hành khách: ≥ 500 m2;

- Số chỗ ngồi khu vực phòng chờ: ≥ 100 chỗ;

- Nhiệt độ phòng chờ: ≤ 30oC;

- Khu vực làm việc văn phòng: trung bình 4,5 m2/người;

- Các diện tích dành cho công an, y tế, thanh tra: ≥ 20m2;

- Diện tích cây xanh: ≥ 5% tổng diện tích đất;

- Đường dẫn từ phòng chờ đến vị trí đón, trả khách: có mái che (nhà cầu);

- Đường xe ra, vào: riêng biệt;

- Mặt sân đường: thảm nhựa hoặc bê tong chiều dầy ≥ 7cm;

- Có hệ thống thong tin đầy đủ.

Trên cơ sở đó, căn cứ Quy hoạch đã được phê duyệt, xác định quy mô cụ thể các hạng mục công trình như sau:

2.1. Nhà Đa năng (Điều hành, bán vé và dịch vụ):

| - Số tầng cao: | 02 tầng |
| --- | --- |
| - Bậc chịu lửa: | Cấp II |
| - Chiều cao tối đa: | 15,8 m |
| - Diện tích chiếm đất (sàn T1 ): | 3.070 m2 |
| - Tổng diện tích sàn xây dựng: | 5.320 m2 |

2.2. Nhà cầu đón trả khách (02 nhà), mỗi nhà:

| - Số tầng cao: | 01 tầng |
| --- | --- |
| - Bậc chịu lửa: | Cấp IV |
| - Chiều cao tối đa: | 4,5 m |
| - Diện tích chiếm đất (sàn T1 ): | 170 m2 |
| - Tổng diện tích sàn xây dựng: | 170 m2 |

2.3. Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng:

| - Số tầng cao: | 01 tầng |
| --- | --- |
| - Bậc chịu lửa: | Cấp IV |
| - Chiều cao tối đa: | 7,0 m |
| - Diện tích chiếm đất (sàn T1 ): | 360 m2 |
| - Tổng diện tích sàn xây dựng: | 360 m2 |

2.4. Gara xe CBCNV:

| - Số tầng cao: | 01 tầng |
| --- | --- |
| - Bậc chịu lửa: | Cấp IV |
| - Chiều cao tối đa: | 4,8 m |
| - Diện tích chiếm đất (sàn T1 ): | 490 m2 |
| - Tổng diện tích sàn xây dựng: | 490 m2 |

2.5. Gara xe của khách :

| - Số tầng cao: | 01 tầng |
| --- | --- |
| - Bậc chịu lửa: | Cấp IV |
| - Chiều cao tối đa: | 4,8 m |
| - Diện tích chiếm đất (sàn T1 ): | 500 m2 |
| - Tổng diện tích sàn xây dựng: | 500 m2 |

2.6. Nhà bảo vệ (02 nhà):

| - Số tầng cao: | 01 tầng |
| --- | --- |
| - Bậc chịu lửa: | Cấp IV |
| - Chiều cao tối đa: | 6,6 m |
| - Diện tích chiếm đất (sàn T1 ): | 27,0 m2 |
| - Tổng diện tích sàn xây dựng: | 27,0 m2 |

2.7. Cầu rửa xe (2 cầu):

| - Diện tích chiếm đất: | 280 m2 |
| --- | --- |
| - Tổng diện tích xây dựng: | 280 m2 |

2.8. Bể nước ngầm (2 bể )

| - Diện tích chiếm đất : | 100 m2 |
| --- | --- |
| - Khối tích sử dụng : | 240 m3 |

2.9. Bể chứa rác:

| - Diện tích chiếm đất : | 50 m2 |
| --- | --- |
| - Khối tích sử dụng: | 70 m3 |

2.10. Hố cát chữa cháy ( 3 hố ):

| - Diện tích chiếm đất : | 24 m2 |
| --- | --- |
| - Khối tích sử dụng : | 30 m3 |

2.11. Cổng, tường rào:

| - Cổng ra - vào bến xe: | 32 m |
| --- | --- |
| - Tường rào bao quanh | 760 m |

2.12. Sân bến xe:

| - Diện tích Sân bến xe: | 11.046,0 m2 |
| --- | --- |
| Trong đó: - Số vị trí đậu xe: | Từ 200-250 |
| - Diện tích đậu xe trả khách và qua đêm: | 3.500,0 m2 |
| - Diện tích đậu xe đón: | 5.855,0 m2 |
| - Diện tích cho phương tiện khác: | 2.212,0 m2 |
| - Đường vào, ra bến xe: | Hai ®­êng riªng biÖt |

2.13. Hạ tầng kỹ thuật:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm Cấp Điện; cấp thoát nước;  sân đường, cây xanh; phòng cháy chữa cháy…cơ bản giữ nguyên theo dự án đã được duyệt tại Quyết định số 238/QĐ-CTBX.ĐT ngày 13/9/2011.

3. Kết nối công trình với hạ tầng khu vực:

- Cốt san nền trong khu đất nghiên cứu thuộc dự án phụ thuộc vào cốt đường giao thông trong quy hoạch được duyệt và đã được thực hiện hoàn thành; cao độ san nền trung bình 5,5 m; đảm bảo kết nối giao thông và kết cấu hạ tầng xung quanh; mặt bằng dốc 1 mái với độ dốc 0,1%; hướng thoát nước về phía Bắc của dự án.

- Nguồn đấu điện được cấp phép từ tuyến trung thế 3 pha 22KV hiện hữu của thành phố đến vị trí Trạm biến áp (A16) đặt tại góc phía đông nam khu đất cách điểm đấu nối 300m.

- Nguồn cấp nước được lấy từ điểm khởi thủy trên hệ thống cấp nước của thành phố trên dọc tuyến ven Quốc lộ 1A, cách vị trí đặt đồng hồ tổng tại khu vực phía đông nam Nhà Đa năng 200m.

- Hệ thống thoát nước sau khi sử lý cục bộ thoát theo hệ thống 02 tuyến thoát chung của khu vực bến xe vào 02 hố ga gần cổng vào, cổng ra và hòa vào tuyến thoát chung của thành phố ven đường quốc lộ phía đông và phía bắc khu đất.

- Hệ thống rác thải được thu gom vào Bể chứa rác và hợp đồng với các đơn vị hoạt động về môi trường của địa phương để xử lý và vận chuyển, đảm bảo không gian sạch.

4. Giải pháp thiết kế các hạng mục công trình

4.1. Giải pháp kiến trúc:

4.1.1. Nhà Đa năng (Điều hành - Bán vé – Dịch vụ):

Nhà 2 tầng, cấp II; mặt bằng hình chữ nhật; bước gian 8m và 8,5m; nhịp khung 30m; bố trí hành lang trước rộng 6m; thềm hành lang sau rộng 3m; diện tích xây dựng tầng 1 là 2.790m2; không gian sảnh phía trước bến rộng 25x11,25m (diện tích 280m2; sàn tầng 2 diện tích 2.250 m2; tổng diện tích sàn 5.320m2. Cao độ nền nhà (cos 0.000) cao hơn cao độ san nền 0,75m; tầng 1 cao 5m; tầng 2 cao 4,5m; chiều cao đỉnh mái 12,8m; mái sảnh 15,8m.

Tầng 1 bố trí các khu vực quản lý, điều hành, phòng bán vé, khu vực khách chờ và khu vực dịch vụ ăn uống giải khát; tầng 2 bố trí một số công năng công cộng của Bến xe; các văn phòng nhà xe và chủ yếu là bố trí các phòng nghỉ khép kín phục vụ lái xe và khách chờ xe.

Giao thông đứng bố trí 3 cầu thang (02 thang trong nhà và 01 thang phía đầu hành lang trước).

Hình thức kiến trúc và công tác hoàn thiện được thiết kế đơn giản, hiện đại và kết hợp với một phần kiến trúc kiểu gotich; các cột khung được thiết kế tấm ốp alumin; tường nhà lăn sơn kết hợp các họa tiết trang trí; nền lát gạch ceramic; các cửa ra vào chính sử dụng cửa thủy lực; các cửa đi, cửa sổ còn lại sử dụng cửa nhôm kính cao cấp, kính an toàn; trần mái dùng tấm trần thạch cao khung nhôm chìm; mái lợp tôn liên doanh dầy 0,45mm.

4.1.2. Nhà cầu đón trả khách (02 nhà):

Nhà 1 tầng, cấp IV; mặt bằng hình chữ nhật; bước gian 4m; chiều rộng 2,4m; Nền cao 0,15 m; chiều cao tầng 3,85 m; chiều cao đỉnh mái 4,1 m; tổng diện tích xây dựng: 170 m2.

Hình thức kiến trúc được thiết kế đơn giản; nền bê tông đá dăm; không xây tường; mái che nhà cầu có chiều rộng 4m, lợp tôn màu đỏ.

4.1.3. Xưởng bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô:

Nhà 1 tầng, cấp IV; mặt bằng hình chữ nhật; bước gian 7,5m; khẩu độ 3 nhịp rộng 5m; Nền cao 0,20 m; chiều cao tầng 5,5 m; chiều cao đỉnh mái 6,7 m; tổng diện tích xây dựng: 360 m2.

Hình thức kiến trúc được thiết kế theo kiểu kiến trúc công trình công nghiệp; 03 nhịp mái; thu nước bằng máng bê tông cốt thép đặt giữa  02 hàng cột; nền lát gạch terrazzo 300x300; phía trước để trống; tường 03 phía còn lại xây gạch, quét vôi ve; cửa sổ nhôm kính.

4.1.4. Gara xe CBCNV:

Nhà 1 tầng, cấp IV; mặt bằng hình chữ nhật; bước gian 5m; chiều rộng nhịp 4m; Nền cao 0,1 m; chiều cao tầng 3,3 m; chiều cao đỉnh mái 4,8 m; tổng diện tích xây dựng: 490 m2.

Hình thức kiến trúc được thiết kế đơn giản; nền bê tông đá dăm; không xây tường; mái che gara có chiều rộng 7m, lợp tôn màu xanh.

4.1.5. Gara xe của khách:

Nhà 1 tầng, cấp IV; mặt bằng hình chữ nhật; bước gian 5m; chiều rộng nhịp 4m; Nền cao 0,1 m; chiều cao tầng 3,3 m; chiều cao đỉnh mái 4,8 m; tổng diện tích xây dựng: 500 m2.

Hình thức kiến trúc được thiết kế đơn giản; nền bê tông đá dăm; không xây tường; mái che gara có chiều rộng 7m, lợp tôn màu xanh.

4.1.6. Nhà bảo vệ (02 nhà):

Nhà 1 tầng, cấp III; mặt bằng hình chữ nhật; bước gian 3m; chiều rộng nhịp 4,5m; Nền cao 0,45 m; chiều cao tầng 3,6 m; chiều cao đỉnh mái 5,6 m; tổng diện tích xây dựng 01 nhà: 27 m2.

Hình thức kiến trúc công trình dân dụng; nền lát gạch granit nhân tạo; trần bê tong cốt thép; tường trát vữa xi măng, lăn sơn; mái lợp tôn chống nóng màu đỏ.

4.1.7. Cầu rửa xe (2 cầu):

Cầu rửa xe dài 12m, rộng 3m. Bệ đỗ xe dài 12m, rộng 1,0m, cao 1,9m. Diện tích đất khu vực xây dựng 02 cầu rửa xe 280m2.

4.1.8. Bể nước ngầm (02 bể):

Bể đặt bán âm (phần dương cao 0,7m) kích thước bể 10,0x5,0x2,5m. Diện tích chiếm đất của 02 bể là 100m2.

4.1.9. Bể chứa rác:

Bể chứa rác nổi kích thước bể  8x6x1,4m. Bố trí cửa lấy rác 01 phía. Diện tích xây dựng 50m2.

4.1.10. Hố cát chữa cháy:

Hố chứa cát đặt bán âm (phần dương cao 0,6m) kích thước hố 2,5x2,5x1,5m.

4.1.11. Cổng (02 cổng: cổng vào và cổng ra), Hàng rào:

- Cổng: toàn bộ chiều rộng cổng 14,5m; trụ cổng 2x1,2x4m; chiều rộng thông thủy cổng mở 10,5m; thiết kế cánh cổng và barie  đóng mở điều khiển tự động.

- Hàng rào: Tổng chiều dài  hang rào 772,0m;  thiết kế 02 loại tường rào

- Tường rào thoáng mặt ngoài: cao 2,9m; phía dưới xây đá dầy 450 cao 600, xây gạch dầy 220 cao 600m; phía trên lắp đặt hoa sắt thoáng; trụ rào xây gạch 330x330, khoảng cách 3m/trụ.

- Tường rào đặc: cao 2,9m; phía dưới xây đá dầy 450 cao 600, xây gạch dầy 220 cao 600m; phía trên xây gạch dầy 110 cao 1,7m; đỉnh tường rào gắn hàng thép mũi giáo; trụ rào xây gạch 330x330, khoảng cách 3m/trụ.

4.1.12. Sân bãi đậu xe:

- Bao gồm diện tích đậu xe khu vực trả khách và qua đêm; diện tích đậu xe khu vực đón khách; diện tích cho các phương tiện khác; diện tích đường ra và đường vào bến xe.

- Tổng diện tích 11.046m2; thiết kế sân đường loại bê tong asphalt tiêu chuẩn.

4.2. Giải pháp kết cấu:

- Căn cứ kết quả khảo sát địa chất do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và quy hoạch xây dựng Á Đông lập tháng 01/2011, địa tầng khu vực gồm các lớp sau:

+ Lớp 1: đất mặt, dăm sạn; chiều dầy trung bình 0,33m;

+ Lớp 2: cát hạt mịn màu xám vàng, xám xanh bão hòa nước, trạng thái chặt vừa; chiều dầy trung bình 4,53m;

+ Lớp 3: lớp sét màu xám xanh lẫn vỏ sò, trạng thái dẻo chảy; chiều dầy trung bình 4,1 m;

+ Lớp 4: lớp sét màu nâu vàng, xám vàng, xám trắng; trạng thái dẻo cứng; chiều dầy trung bình 5,83m;

+ Lớp 5: sét màu nâu đỏ, xám trắng, xám vàng; trạng thái nửa cứng; chiều dầy trung bình 5,2m;

- Căn cứ các tiêu chuẩn, quy phạm về thiết kế kết cấu công trình và tải trọng của từng hạng mục công trình;

Giải pháp thiết kế móng cho các công trình có quy mô cấp II  được lựa chọn là móng cọc đặt vào lớp đất thứ 4; các hạng mục công trình cấp IV lựa chọn móng nông đặt vào lớp đất thứ 2.

Giải pháp kết cấu móng cụ thể và các giải pháp kết cấu khác được trình bầy cơ bản như sau:

4.2.1. Nhà Đa năng (Điều hành - Bán vé – Dịch vụ) - công trình cấp II:

- Phần móng: thiết kế móng cọc tiết diện 300x300 mác 3000; chiều dài dự kiến 15m ; sức chịu tải của cọc là 45 tấn.. Đài cọc bê tông cốt thép mác 300, đá 1 x 2 cm chiều dầy 700. Dầm, giàng móng bê tông cốt thép mác 300 ; tường móng xây gạch chỉ đặc mác 75, vữa xi măng mác 75.

- Phần thân:

+ Kết cấu chính thiết kế hệ khung kết cấu thép kiểu zamin; khung kèo chính, cột trong và cột biên ngoài được liên kết cứng với nhau (sử dụng loại liên kết momen nút cứng);

+ Chân cột trong và ngoài được liên kết khớp với móng;

+ Phương ngang của công trình được ổn định thông qua sự làm việc của khung kèo chính;

+ Phương dọc của công trình được ổn định thông qua sự làm việc của hẹ giằng mái và giằng tường;

+ Xà gồ mái tính chất là dầm liên tục, có gối tựa tại vị trí khung cứng.

+ Các cột khung giữa nhịp (tham gia đỡ sàn tầng 2) thiết kế cột bê tông cốt thép mác 300; hệ dầm sàn đổ toàn khối kết hợp các dầm chính phụ bê tông cốt thép mác 300, chiều dầy sàn 150; một số vị trí sàn conson (biên ) có chiều dầy 200 .

4.2.2.  Các hạng mục công trình cấp 4:

Các hạng mục Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ; Nhà cầu đón trả khách; gara xe CBCNV, gara xe của khách..., cơ bản lựa chọn giải pháp thiết kế tương tự nhau, bao gồm:

- Móng cột chọn móng đơn bê tông cốt thép mác 200; loại móng nông, đáy móng đặt vào lớp đất thứ 2 của địa tầng.

- Móng tường xây đá hộc vữa xi măng mác 75.

- Cột khung bê tông cốt thép mác 200 kết hợp tường chịu lực; giằng bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2.

- Các Nhà cầu đón trả khách; các Gara xe máy thiết kế cột thép hình liên kết với móng bằng bu lông.

- Kết cấu mái vì kèo, xà gồ thép hình; lợp tôn.

Riêng Nhà Bảo vệ : Móng xây đá hộc vữa xi măng mác 75 ; kết cấu tường gạch chịu lực ; trần mái bê tông cốt thép mác 200.

4.2.2.  Kết cấu các hạng mục phụ trợ:

- Cầu rửa xe: kết cấu cầu xây đá hộc mặt trên gia cường bê tông đá dăm.

- Các loại bể: kết cấu đáy, thành và nắp bể bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, thành ngăn xây gạch chỉ đặc vữa xi măng mác 75, trát, láng bể, bằng vữa xi măng mác 75, có đánh màu bằng xi măng nguyên chất.

- Hàng rào: kết cấu móng xây đá hộc, trụ xây gạch 330x330; tường rào đặc xây gạch mác 75, vữa xi măng mác 75. Tường rào thoáng kết hợp xây gạch : sử dụng thép vuông 14x14 và 20x20. Khe lún bố trí 30m/khe.

4.3. Các giải pháp kỹ thuật trong nhà:

- Toàn bộ các hạng mục công trình đều được thiết kế các hệ thông cấp điện, chống sét; cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy (trong nhà) ; hệ thống điện nhẹ (điện thoại, tivi, internet...) phù hợp với yêu cầu công năng của từng hạng mục.

- Nhà Đa năng (Điều hành, bán vé, dịch vụ) được thiết kế, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió kiểu trung tâm ; báo cháy, báo khói tự động.

4.4. Giải pháp thiết kế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật :

4.4.1. San nền:

- Đã hoàn thành công tác San nền toàn bộ diện tích của dự án ; hiện trạng mặt bằng dốc 1 mái với độ dốc 0,1%; hướng thoát nước về phía Bắc của dự án.

4.4.2. Sân, đường giao thông:

- Sân đường bến xe có cao độ đấu nối sân đường ra quèc lé 1A t¹i cæng ra bÕn xe lµ +6,05m, t¹i cæng vµo bÕn xe lµ +5,98m.

- Sân bãi đậu xe: nền đất được lu lèn với độ chặt tối thiểu K95. Kết cấu chủ yếu bao gồm: móng lớp dưới cấp phối đá dăm loại 2 dầy 250, móng lớp trên cấp phối đá dăm loại 1 dầy 200, tạo phẳng bằng cát đệm 5cm; thi công lớp áo đường bằng bê tông asphalt dầy 15cm, max 300, Rn = 900kg/cm2.

4.4.3. Nguồn điện, hệ thống điện và điện chiếu sáng (Điện ngoài nhà):

- Nguồn điện: nguồn đấu điện được cấp phép từ tuyến trung thế 3 pha 22KV hiện hữu của thành phố tại cột trung gian bên kia đường QL1A đối diện khu đất xây dựng đến vị trí Trạm biến áp số 1 (A16) đặt tại góc phía đông nam khu đất cách điểm đấu nối 300m.

- Trạm biến áp chọn loại trạm treo; loại máy biếp áp 3pha 320KVA - 22/0,4KV ; cáp xuất hạ thế 3M240+M200 ; aptomat 3 pha 600V – 500A.

- Hệ thống điện hạ thế từ trạm biến áp đến các hạng mục công trình bằng cáp ngầm.

- Hệ thống điện chiếu sáng và bảo vệ: Chiếu sáng sân bến và bảo vệ bằng cột bê tông li tâm đèn cao áp, chiếu sáng sân vườn bằng đèn chùm, đèn trang trí.

4.4.4. Hệ thống cấp, thoát nước:

- Hệ thống cấp nước: Nguồn cấp nước được lấy từ điểm khởi thủy trên hệ thống cấp nước của thành phố trên dọc tuyến ven Quốc lộ 1A, cách vị trí đặt đồng hồ tổng tại khu vực phía đông nam Nhà Đa năng 200m.

Nước từ điểm đấu nối dẫn về bể chứa có đường kính D75 – D100; Nước từ bể dự trữ cấp cho các hạng mục của dự án bằng hệ thống đường ống D50 – D20; các loại ống cấp nước sử dụng ống nhựa PPR chôn ngầm.

- Hệ thống thoát nước: Thoát nước mưa, nước sinh hoạt theo đường ống (nước mặt sân bãi theo độ dốc san nền) đổ vào hệ thống mương thoát nước nội bộ B=0,4m, L=577m; B=0,6m, L= 135m về bể xử lý trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực bến xe vào 02 hố ga gần cổng vào, cổng ra và hòa vào tuyến thoát chung của thành phố ven đường quốc lộ phía đông và phía bắc khu đất. Các loại ống thoát nước có đường kính D100 – D140, sử dụng ống nhựa uPVC.

Kết cấu thành mương xây gạch chỉ VXM, đáy mương bằng bê tông đá dăm dày 10cm, thành mương xây gạch chỉ dày 22cm, nắp mương bằng BTCT đúc sẵn vữa mác 200 dày 8-10cm, đục lỗ. - Hệ thống thoát nước sau khi sử lý cục bộ thoát theo hệ thống 02 tuyến thoát chung.

4.4.5, Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy:

- Hệ thống rác thải được thu gom vào Bể chứa rác và hợp đồng với các đơn vị hoạt động về môi trường của địa phương để xử lý và vận chuyển, đảm bảo không gian sạch.

- Khi triển khai thiết kế chi tiết hệ thống sân đường bến bãi sẽ bao gồm giải pháp tăng mật độ diện tích cây xanh, bố trí tại ô đát phía trước bến, các diện tích sát vời tường rao xung quanh bến xe và phối hợp với hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường của thành phố để tạo không gian xanh, sạch, đẹp.

- Phương án phòng cháy, chữa cháy của dự án được lập và đánh giá theo quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; bao gồm: phòng chống cháy trong bố trí phương án quy hoạch; hệ thống báo cháy, báo khói; chữa cháy bằng nước; chữa cháy bằng các loại bình bọt, bình bọt, bình khí...

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

- Hồ sơ thiết kế cơ sở các hạng mục công trình Bến xe phía Bắc thành phố Vinh đã được lập và điều chỉnh phù hợp với Quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Quy mô các hạng mục công trình được tính toán và lựa chọn phù hợp với nhu cầu kinh doanh và yêu cầu khai thác sử dụng đối với bến xe khách loại 1.

- Các giải pháp thiết kế cơ bản phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Về chi tiết, sẽ được chính xác hóa trong giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công.

13.2. Kiến nghị:

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bến xe phía Bắc thành phố Vinh, kính đề nghị Công ty cổ phần bên xe Nghệ An xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư (trong đó có thiết kế cơ sở) nêu trên để cơ quan, đơn vị có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Vinh, ngày       tháng  5    năm 2014

|  | ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP TKCS CTY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP TOÀN CẦU |
| --- | --- |

# Text boxes

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do -  H¹nh phóc

THUYẾT MINH

THIẾT KẾ CƠ SỞ

C¤NG TR×NH: BÕN XE PHÝA B¾C THµNH Phè VINH

(GIAI ĐOẠN 1)

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ NGHI KIM, THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE NGHỆ AN

Ngµy       th¸ng      n¨m 2014

CHỦ ĐẦU TƯ                                                    ĐƠN VỊ TƯ VẤN